Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Відомості щодо суб'єкта господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМСІТІ"

(повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання;)

40131916

(ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України)

51206, Дніпропетровська обл., Самарівській район, місто Самар вулиця Цокура Олексія, будинок 1 тел: (068) 81 88 777 е-mail: info@komcity.com.ua

(місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання;)

Проммайданчик № 8 очисні споруди водовідведення селище Зарічне Дніпропетровська область, Самарівський район, Черкаська селищна громада, селище Зарічне, вул. Мережева, 16

(місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика)

Відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля».

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» № 2393-ІХ від 09 липня 2022 року повідомляємо, що відповідно до Закону України №2059-VIII від 23.05.2017 року «Про оцінку впливу на довкілля» (відповідно до ст.3, ч.3, п.10, зазначеного закону "установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше")  планована діяльність діючого підприємства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСІТІ» (проммайданчик №8, очисні споруди водовідведення селище Зарічне), проектна потужність якого 2,5 тис.м3/добу; фактична потужність 500 м3/добу не підлягають оцінці впливу на довкілля.

Відповідно до ст.3, ч.3, п.11, зазначеного закону "складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг" планована діяльність діючого підприємства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСІТІ» (проммайданчик №8, очисні споруди водовідведення селище Зарічне, мулові поля площею 0,104 гектар) не підлягає оцінці впливу на довкілля

Виробнича структура об’єкта / промислового майданчика

Очисні споруди водовідведення селища Зарічне призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод. Фактична продуктивність близько 500  м3/добу. На очисних спорудах передбачена механічна очистка стічних вод з подальшим скидом стічних вод на поля фільтрації .

Склад основних будівель та споруд:

1 – піскоуловлювачі (2 од.)

2 – первинні відстійники (8 од.)

3 – вторинні відстійники ( 4 од.)

4 – біофільтри ( 2 од.)

### Основні етапи очищення:

- Механічне очищення (первинне):

  - Стоки спочатку проходять через решітки, де затримуються великі забруднення, такі як пластик, листя, папір тощо.

  - Після цього вода потрапляє до пісколовлювачів – спеціальних резервуарів, де виділяються та осідають важкі частинки, зокрема пісок і дрібне каміння. Пісколовлювачі допомагають зменшити кількість твердих часток, що можуть пошкодити обладнання на наступних етапах.

- Відстійники:

  - Після пісколовлювачів стоки направляються у первинні відстійники. У відстійниках вода перебуває певний час, що дозволяє осідати більш дрібним частинкам суспензій і залишкам органічних речовин.

  - Забруднення, що осіли на дно, формують осад, який надалі може бути видалений та спрямований на додаткову переробку або знешкодження.

- Біологічне очищення за допомогою біофільтрів:

  - Після відстійників стічні води надходять на щебеневі біофільтри – спеціальні споруди, де вода фільтрується через шар щебеню, вкритий біоплівкою з мікроорганізмів.

  - Мікроорганізми, які живуть у біоплівці, поглинають і розкладають органічні забруднювачі, що залишилися у воді, знижуючи вміст органічних речовин та біогенних елементів.

- Остаточне очищення (за необхідності):

Після біофільтрів стічні води по самопливному колектору скидаються на поля фільтрації

Поля фільтрації – це спеціально виділені ділянки землі, призначені для остаточного очищення стічних вод, що пройшли попередні етапи механічної та біологічної очистки на очисних спорудах. Основне завдання полів фільтрації – забезпечити завершальну фазу очищення шляхом природної фільтрації стоків через ґрунт.

На полях фільтрації відбувається поступове поглинання залишкових забруднень ґрунтовим шаром, що сприяє покращенню якості очищених вод перед їх подальшим потраплянням у навколишнє середовище. Викиди в атмосферу на полях фільтрації відсутні, оскільки процес очищення стоків відбувається у ґрунтових шарах без утворення летких забруднюючих речовин.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими

здійснюється державний облік, що є додатком 1 до Інструкції про порядок та критерії

взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий

вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за №445/6733, надаються:

- перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

- перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

- перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта/промислового майданчика;

- перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць.

Інформація надається за формою, наведеною у таблиці 6.1

| Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблиця 6.1 |  |  |  |
| № з/п | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
|  | Код | Найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 0,687 | 0,687 | 3 |
| 2 | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,007 | 0,007 | 0,1 |
| 3 | 04003 | Аміак | 0,080 | 0,080 | 1,5 |
| 4 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,003 | 0,003 | 1,5 |
| 5 | 12000 | Метан | 0,175 | 0,175 | 10 |
| Усього по проммайданчику: |  |  | 0,952 | 0,952 |  |
| Найбільш поширені забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |
| 1 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 0,687 | 0,687 | 3 |
| Усього |  |  | 0,687 | 0,687 |  |
| Небезпечні забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |
| 1 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,003 | 0,003 | 1,5 |
| Усього |  |  | 0,003 | 0,003 |  |
| Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта |  |  |  |  |  |
| 1 | 04003 | Аміак | 0,080 | 0,080 | 1,5 |
| 2 | 12000 | Метан | 0,175 | 0,175 | 10 |
| Усього |  |  | 0,255 | 0,255 |  |
| Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК(ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст |  |  |  |  |  |
| 1 | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,007 | 0,007 | 0,1 |
| Усього |  |  | 0,007 | 0,007 |  |

Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрі

Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів, характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря, характеристика установок очистки газів, їх технічний стан та ефективність роботи, параметри газопилового потоку, характеристика джерел залпових та неорганізованих викидів складається за формами, наведеними у

- таблиця 6.4 Характеристика установок очистки газів

- таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

- таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопи-лового потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопи-лового потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
|  |  | CAS № / CAS | код | найменування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Не наводиться |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таблиця 6.7 |  |  |
| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього для підприємства | 0,952 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 0,687 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,007 |
| 04003 | Аміак | 0,080 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,003 |
| 12000 | Метан | 0,175 |

| Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблиця 6.8 |  |  |  |
| Wastewater handling (Переробка стічних вод) |  | код | 5.D. |
| Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини |  | Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) |  | 0,687 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] |  | 0,007 |
| 04003 | Аміак |  | 0,080 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) |  | 0,003 |
| 12000 | Метан |  | 0,175 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) |  | 0,952 |

Пункт 10.  Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення і пункт - для об’єкта третьої групи не наводяться, згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами», наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. №448.

Пункт 11. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій - для об’єкта другої та третьої групи не наводяться, згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами», наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. №448.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Інформація про заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин надається за формою, наведеною у таблиці 10.1

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних
умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок “Регулирование
выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях” (РД 52.04.52-85),
затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю
природного середовища 01 грудня 1986 року, для об’єктів, які знаходяться в
населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або
планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джере-ла викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перший режим роботи підприємства при настанні несприятливих метеорологічних умов |  |  |  |  |  |
| 5.D./ Wastewater handling (Переробка стічних вод | - Посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту виробництва; - Заборонити роботу обладнання на форсованому режимі; - Обмежити вантажно-розвантажувальні роботи, пов'язані зі значними виділеннями в атмосферу забруднюючих речовин; - Припинити випробування обладнання, пов'язаного із змінами технологічного режиму, що призводить до збільшення викидів забруднюючих речовин у атмосферу. | За прогнозом при настанні несприятливих метеорологічних умов. | Усі джерела викидів забруднюючих речовин | Об'єм витрат буде визначено після розрахунку тривалості особливих умов | 15-20% від валових викидів роботи обладнання на час тривалості заходів по I режиму |
| Другий режим роботи підприємства при настанні несприятливих метеорологічних умов |  |  |  |  |  |
| 5.D./ Wastewater handling (Переробка стічних вод | - Всі заходи які розроблені для першого режиму, - Обмежити використання автотранспорту (пересувних джерел викидів) на території підприємства - У разі якщо терміни початку планово-попереджувальних робіт з ремонту технологічного обладнання та настання НМУ досить близькі, слідує провести зупинку обладнання | За прогнозом при настанні несприятливих метеорологічних умов. | Усі джерела викидів забруднюючих речовин | Об'єм витрат буде визначено після розрахунку тривалості особливих умов | 20-40% від валових викидів роботи обладнання на час тривалості заходів по I режиму |
| Третій режим роботи підприємства при настанні несприятливих метеорологічних умов |  |  |  |  |  |
| 5.D./ Wastewater handling (Переробка стічних вод | - Всі заходи які розроблені для першого і другого режимів. - Знизити навантаження виробництва, що супроводжуються значними виділеннями забруднюючих речовин | За прогнозом при настанні несприятливих метеорологічних умов. | Усі джерела викидів забруднюючих речовин | Об'єм витрат буде визначено після розрахунку тривалості особливих умов | 40-60% від валових викидів роботи обладнання на час тривалості заходів по I режиму |

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків
забруднення атмосферного повітря розробляється для об’єктів, які згідно із
законодавством віднесені до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу
(включені до Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки), і
надається за формою, наведеною у таблиці 10.2

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

| Найменування об'єкта підвищеної небезпеки | Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті | Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Об’єкт не включений до Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки |  |  |  |  |  |  |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надаються за формою, наведеною у таблицях 9.1, 9.2

Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викидів:
Місце розташування джерела викиду:
Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:
Висота викиду, метрів:

| Найменування забруднюючих речовин | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид |  | Строк досягнення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Не наводиться |  |  |  |  |

Таблиця 9.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

| Для неорганізованих стаціонарних джерел №№ 1, 2, 3 нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, надаються до:

1) До технологічного процесу процесу (ця умова уточнює виконання та експлуатацію технологічного процесу, в тому числі вибір технологічного процесу, вибір технічного виконання технологічного обладнання, вибір сировини та хімікатів); дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів (дозволений обсяг залпових викидів не повинен перевищувати 3-х кратне значення гранично допустимого викиду відповідно до законодавства), за формами, наведеними у таблицях 9.3, 9.5:

- Суб’єкт господарювання повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.

- Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами.

- Сировина та матеріали, що використовується у виробничих процесах повинна  відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою.

Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

| Джерело утворення |  | Забруднююча речовина |  | Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м3 |  | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| найменування, марка, вид палива | номер | код | найменування |  | поточний | перспективний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Не наводиться |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів

| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина |  | Максимальна масова концентрація, мг/м3 | Потужність викиду |  | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду, хвилин, годин | Річна величина залпових викидів, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  | г/с | кг/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) До обладнання та споруд

- Технологічне обладнання, яке використовується на об’єкті, повинно відповідати проектній документації.

-При роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій.

-	Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.

-	Технологічне обладнання повинно бути у належному технологічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

-	Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.

-	Під час спалювання палива вибирати оптимальні режими роботи обладнання.

-	Обладнання  повинно утримуватися у належному стані, регулярно оглядатися, очищатися та ремонтуватися.

-	Не використовувати обладнання із непрацюючими або несправними контрольно-вимірювальними приладами.

-	Суб'єкт господарювання (оператор) повинен проводити режимно-налагоджувальні роботи.

-	Для захисту від корозії необхідно передбачити активні або пасивні методи захисту та їх комбінації.

-	Вміст шкідливих домішок у повітрі робочої зони не повинен перевищувати нормативних значень, передбачених санітарними нормами.

3)  До очистки газопилового потоку.

Умова не наводиться

4) Виробничий контроль:

- виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватись спеціалізованими організаціями, які мають відповідний дозвіл;

- при визначенні розташування та обладнання місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами ДСТУ 8812:2018 «Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб";

- визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити по методикам, допущеними до використання Мінприроди України.

5) Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання, за формою, наведеною у таблиці 9.4 додатка 9 до цієї Інструкції;

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

| Номер джерела викиду | Джерело утворення |  | Назва забруднюючої речовини | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Періодичність вимірювання | Методика виконання вимірювань | Місце відбору проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування, марка, вид палива | номер |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Не наводиться |  |  |  |  |  |  |  |

6) До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

-	Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

-	Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті вище даної умови. В повідомленні, яке надається департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

-	Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

-	Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

-	Обов’язки. Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами законодавчої бази в сфері охорони навколишнього природного середовища України, була доступна на об’єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

7) До неорганізованих джерел викидів.

За допомогою вимог регулювання здійснюється на неорганізованих джерелах викидів.

- Вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди від неорганізованих джерел

Всі вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися згідно нормативних документів, затверджених на підприємстві.

-	 Під час проведення робіт не допускати забруднення прилеглої території

-	 Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати  превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть  призвести до забруднення навколишнього середовища.

- Матеріали, що використовуються на об’єкті, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам та санітарним нормам.

-При виконанні робіт з механічної обробки металу необхідно дотримуватись вимог по експлуатації верстатів механічної обробки відповідно до їх технічних характеристик.

-При виконанні зварювальних робіт необхідно дотримуватися вимог по експлуатації зварювального устаткування відповідно до його технічних характеристик. Неприпустиме відхилення технічних параметрів (струм, напруга, потужність і т.д.) від нормативних величин, які визначені технічними паспортами зварювальних апаратів.

- Устаткування зварювальних установок повинне мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища.